Putzträgerblende

Fabrikat Reflexa, oder gleichwertig

………………………………………………………………..

Angeb. Fabr./Typ (vom Anbieter ausfüllen)

Blende aus gekantetem Aluminium, 2 mm stark, mit vorderer Blendenabkantung zur Aufnahme des Putzes, wahlweise in den Formen:

E51 / W51 / Z51 / U31 / U51

Seitlich geschlossen mittels Aluminium-Seitenteilen, frontseitig auf der Blende aufgebrachte Putzträgerplatte, aus 10 mm extrudiertem Polystyrolschaum, selbstklebend

Farbe gemäß Reflexa-Wohnfühlfarben

Abmessungen:

Länge:			______________

Höhe:			______________

Tiefe:			______________

Abkantung: 		______________

Blendenform:		______________

Farbe: 			______________

MENGE:	________	EINHEIT: St		EP:	________	GP: 	________